DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Du lot n°10 – Electricité : Courants Forts et Faibles

RESTRUCTURATION DE LA CUISINE, DU RESTAURANT ET DU BLOC SANITAIRES DU GROUPE SCOLAIRE JOSEPH TROLLIET (73)

Maître d’Ouvrage

COMMUNE DE MERCUY

1209 route du Chevron

73200 MERCURY

( 04 79 32 30 17

Mandataire Maîtrise d’œuvre

ACTE

La Tour du Grand Arc

137, chemin de la charrette

73200 Albertville

( 09 81 32 13 60

DECEMBRE 2017

# NOTA :

Il est rappelé que ce quantitatif n'est pas contractuel et qu'en aucun cas l'entreprise ne pourra faire valoir un oubli dans ce descriptif pour justifier une finition incomplète ou non conforme au cahier des clauses techniques particulières et au dossier de plans. D'autre part, les propositions ne seront étudiées qu'à la condition expresse que les prix soient indiqués et détaillés pour chaque article du présent quantitatif.

|  | U | Q | PU (euros HT) | PT (euros HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERALITES ADMINISTRATIVES |  |  |  |  |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  |
| Le présent lot doit la neutralisation et la dépose de toutes les alimentations électriques non réutilisées et la dépose des appareils (luminaires, appareillage, antenne télé, câbles et fixation inutiles sur façade existante etc.). | ens | 1 |  |  |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS |  |  |  |  |
| Obtention d’un certificat de vérification électrique auprès d’un bureau de contrôle | ens | 1 |  |  |
| BRANCHEMENT |  |  |  |  |
| PRINCIPE DE BRANCHEMENT |  |  |  |  |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT |  |  |  |  |
| Tarif JAUNE |  |  |  |  |
| Tarif Jaune actuel conservé | PM |  |  |  |
| Coffrets de chantier à la charge du maçon | PM |  |  |  |
| Le présent lot doit l’installation d’éclairage dans les circulations, et locaux obscurs sur demande du maitre d’œuvre | PM |  |  |  |
| LIGNE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  |  |
| Ligne de terre 25 mm² conforme CCTP | u | 1 |  |  |
| Liaisons équipotentielles principales des masses métalliques (chemin de câble, armoires, antennes, etc...) ajoutée dans le cadre de l’extension | ens | 1 |  |  |
| Masses métalliques situées dans les pièces humides mises à la terre (baignoire, etc..). | ens | 1 |  |  |
| Mise à la terre des siphons INOX posés par le lot gros œuvre et/ou plomberie | ens | 1 |  |  |
| COMPTAGES – SUIVI DES CONSOMMATIONS | PM |  |  |  |
| COUPURES D’URGENCE |  |  |  |  |
| Coupure d’urgence générale « électricité » conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Coupure « ventilation » conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  |  |
| ARMOIRE CUISINE |  |  |  |  |
| Armoire conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| CHEMIN DE CABLE |  |  |  |  |
| Chemin de câble conforme CCTP | ml | 38 |  |  |
| DEFINITION DES EQUIPEMENTS FORCE MOTRICE DES SERVICES GENERAUX |  |  |  |  |
| ALIMENTATIONS SPECIFIQUES |  |  |  |  |
| Alimentation et report défaut de la CTA |  |  |  |  |
| Alimentation conforme CCTP y compris coupure d’urgence et report défaut | ens | 1 |  |  |
| Protection différentielle 300 mA calibre 20 A indépendante | ens | 1 |  |  |
| Alimentation de l’extracteur cuisine |  |  |  |  |
| Alimentation conforme CCTP y compris coupure d’urgence et report défaut | ens | 1 |  |  |
| Protection différentielle 300 mA calibre 20 A indépendante | ens | 1 |  |  |
| Boitier de commande du désenfumage conforme CCTP y compris raccordement | ens | 1 |  |  |
| DISTRIBUTION DEPUIS ARMOIRE CUISINE |  |  |  |  |
| Alimentation armoire réfrigérée négative conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation armoire réfrigérée positive conforme CCTP | ens | 4 |  |  |
| Alimentation éplucheuse conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation friteuse électrique | ens | 1 |  |  |
| Alimentation cuiseur multifonction vario-cooking conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation four mixte conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation hotte d’extraction conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation tue insecte conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation combine cutter coupe légumes conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation machine à laver conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation meuble froid conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation meuble chaud entrée conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation meuble plat chaud conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Alimentation puits chauffe assiette conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  |
| DESCRIPTION |  |  |  |  |
| APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| BALISAGE |  |  |  |  |
| BAES conforme CCTP | ens | 7 |  |  |
| TELECOMMANDE |  |  |  |  |
| Télécommande conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| MISE EN OEUVRE | PM |  |  |  |
| EQUIPEMENT ELECTRIQUE |  |  |  |  |
| IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS |  |  |  |  |
| APPAREILLAGE |  |  |  |  |
| Prise de courant 10/16 A avec terre | ens | 36 |  |  |
| Prise de courant étanche 10/16 A avec terre | ens | 1 |  |  |
| Prise de courant étanche 10/16 A avec terre ligne directe | ens | 2 |  |  |
| Interrupteur simple-allumage | ens | 5 |  |  |
| Interrupteur va et vient | ens | 2 |  |  |
| Interrupteur à clé | ens | 1 |  |  |
| Détecteur de présence | ens | 14 |  |  |
| Interrupteur crépusculaire programmable | ens | 1 |  |  |
| LUMINAIRES |  |  |  |  |
| Généralités |  |  |  |  |
| Principe de commande d’éclairage |  |  |  |  |
| Définition de l’équipement d’éclairage |  |  |  |  |
| DOWNLIGHT LED LUMINAIRE N°1 | ens | 2 |  |  |
| LUMINAIRE ETANCHE LED LUMINAIRE N°2 | ens | 11 |  |  |
| DALLE LED LUMINAIRE N°3 | ens | 15 |  |  |
| SPOT LED ENCASTRE LUMINAIRE N°4 | ens | 1 |  |  |
| DOWNLIGHT LED LUMINAIRE N°5 | ens | 21 |  |  |
| APPIQUE LED EXTERIEUR LUMINAIRE N°6 | ens | 2 |  |  |
| Sous total 1 : courant fort |  |  |  |  |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |
| ALARME INCENDIE |  |  |  |  |
| Le tableau d’alarme existant sera conservé | PM |  |  |  |
| Raccordement du nouveau matériel sur l’alarme existante | ens | 1 |  |  |
| PRINCIPE DE L’INSTALLATION |  |  |  |  |
| DIFFUSEURS SONORES (SIRENE) |  |  |  |  |
| Diffuseur sonore conforme CCTP | ens | 3 |  |  |
| Alimentation conforme CCTP | ens | 3 |  |  |
| DISPOSITIFS VISUELS (FLASH) |  |  |  |  |
| Flash lumineux conforme CCTP | ens | 3 |  |  |
| Alimentation conforme CCTP | ens | 3 |  |  |
| DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME (DM) |  |  |  |  |
| Déclencheur manuel conforme CCTP | ens | 4 |  |  |
| ESSAIS ET CONTROLES |  |  |  |  |
| essais et contrôles conformes CCTP | ens | 1 |  |  |
| INSTALLATION INFORMATIQUE |  |  |  |  |
| EQUIPEMENT DU PLACARD « VDI » |  |  |  |  |
| Equipement informatique actuel installé conservé | PM |  |  |  |
| Raccordement sur panneaux RJ 45 conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Extension éventuel du panneau RJ45 | ens | 1 |  |  |
| Identification des prises de baies ou borne conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| CABLAGE |  |  |  |  |
| Câblage conforme CCTP | ml | 102 |  |  |
| DISTRIBUTION COURANTS FORTS |  |  |  |  |
| Protection postes informatiques conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| PRISES DE COMMUNICATIONS |  |  |  |  |
| Prise RJ45 conforme CCTP | ens | 2 |  |  |
| CONTROLES, TESTS ET RECEPTION |  |  |  |  |
| Contrôles et tests |  |  |  |  |
| Contrôles et tests conformes CCTP | ens | 1 |  |  |
| Modalités de mesure des liaisons de distribution |  |  |  |  |
| Contrôles et tests conformes CCTP | ens | 1 |  |  |
| Recette |  |  |  |  |
| Recette conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Recette cuivre |  |  |  |  |
| Contrôles et tests conformes CCTP | ens | 1 |  |  |
| Recette Réseaux de terre |  |  |  |  |
| Contrôles et tests conformes CCTP | ens | 1 |  |  |
| Documentation (ou D.O.E.) |  |  |  |  |
| DOE conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| POSTES TELEPHONIQUES |  |  |  |  |
| Non compris | PM |  |  |  |
| LISTE DES COMPTAGES |  |  |  |  |
| Comptage des consommations de la CTA conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Comptage des consommations de la CTA conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Comptage des consommations d’éclairage de la zone CANTINE conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Comptage des consommations des départs « prises CANTINE » conforme CCTP | ens | 1 |  |  |
| Sous total 2 : courant faible |  |  |  |  |
| VISITE DE SITE PREALABLE |  |  |  |  |

RECAPITULATIF

| Sous total 1 : courant fort Sous total 2 : courant faible |
| --- |
| Total HT : | € |
| Total T.V.A. (20 %) | € |
| Total T.T.C. : | € |

Soit en toutes lettres TTC: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Fait à :

Le :

Bon pour accord : 					Signature et cachet de l’entreprise :